## Sheet1
| Troškovnik stupovi |  | HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ | [5 empty] | U Zagrebu , 7.1.2026.
REDNI BROJ | GRUPA PROIZVODA | NAZIV ARTIKLA | SPECIFIKACIJA PROIZVODA | Potražnja prema iskazima | KOLIČINA kom/ l /m | Cijena ( za 1m ili 1 kg) | cijena s PDVom (€) | Ukupna cijena (bez PDVa) | Napomena
2.1 | Planinarski potokazi | Stupovi za putokaze - cijevi promjera 6 cm, duljine 3 m | Stup (L=2-3m) ili nosač znaka za ugradnju na terenu izrađen je od Fe-cijevi, mora biti vanjskog promjera 60,30 mm (2"), debljina stjenke može biti od min. 3,45 do max. 3,65 mm, a zaštita stupa mora biti izvedena pocinčavanjem - vrućim postupkom. Na vrhu stupa mora biti ugrađena plastična kapa kao zaštita od oborina ili vlage a na donjem dijelu stupa (na visini od 11-12 cm od dna cijevi) treba biti izbušena obostrana rupa promjera 8 do 10 mm za ugradnju ankera protiv okretanja. | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | a)Stupovi su 3m, ali ako postoji mogučnost izrade različitih dužina molim da se naznači. b) dostava na više lokacija u RH ( prema specifikacijama iz iskaza), c) centralna isporuka ( kao opcija) d) poklopac ( čep) za svaki stup e) anker kao dodatna opcija
2.1.1. | Planinarski potokazi | Zimske markacijePVC stup s oznakom | Štapovi za cestovnu signalizaciju dolaze u dimenzijama: ф 32 x 2000 mm ф 40 x 2000 mm Štapovi su proizvedeni iz čvrstog i mehanički izdržljivog materijala. Materijal je otporan na utjecaj UV zračenja i upotrjebljiv na temperaturama od – 30°C do +60°C, što im daje veliku prednost nad konkurencijom (drveni, željezni bili bambus štapovi). Vijek trajanja je minimalno 20 godina. Neškodljiv je i moguće ga je reciklirati. Otporan je na truleži, koroziju, vlagu i različite kemijske utjecaje. Nije ga potrebno bojati jer je trajno zaštićen. Lako se mehanički obrađuje (reže i buši). Štapovi su u žutoj boji. | 200 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | dostava - RH |  | na adresu udruge unutar RH | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
2.3 | centralna isporuka |  | Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Iznos ponude | 0
[7 empty] | Rabat | 0%
[7 empty] | Ukupni iznos | 0
[7 empty] | PDV | 0
[7 empty] | Sve ukupno | 0

## Sheet2
| Troškovnik putokazi i ploče vidljivosti |  | HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ | [5 empty] | U Zagrebu , 7.1.2026.
REDNI BROJ | GRUPA PROIZVODA | NAZIV ARTIKLA | SPECIFIKACIJA PROIZVODA | Potražnja prema iskazima | KOLIČINA kom/ l /m | Cijena ( za 1m ili 1 kg) | Cijena s PDVom (€) | Ukupna cijena (bez PDVa) | Napomena
1.1 | Planinarski potokazi | Format manji: 350x150 mm | • Izrada putokazne planinarske signalizacije standardiziranih dimenzija I prema iskazu naručitelja • Materijali i izvedba za vanjsku primjenu • Iskazan garancijski rok na materijale • Dostava izrađenih putokaznih ploča na adresu naručitelja • Pričvrsni dio za stup promjera 60mm (nehrđajuća obujmica) • Izvedba folije prema specifikaciji RAL 9003 bijela i RAL 2002 crvena • Visokokvalitetna PVC folija trajnosti minimalno 10 godina • Ploča savinutih rubova pojačana s omega profilom, zaštita epoxy pečenom sivom bojom RAL 7016 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
1.2 | Planinarski potokazi | • Format veći: 400x200 mm | • Izrada putokazne planinarske signalizacije standardiziranih dimenzija I prema iskazu naručitelja • Materijali i izvedba za vanjsku primjenu • Iskazan garancijski rok na materijale • Dostava izrađenih putokaznih ploča na adresu naručitelja • Pričvrsni dio za stup promjera 60mm (nehrđajuća obujmica) • Izvedba folije prema specifikaciji RAL 9003 bijela i RAL 2002 crvena • Visokokvalitetna PVC folija trajnosti minimalno 10 godina • Ploča savinutih rubova pojačana s omega profilom, zaštita epoxy pečenom sivom bojom RAL 7016 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ploča vidljivosti | 220x150 mm | • Izrada putokazne planinarske signalizacije standardiziranih dimenzija I prema iskazu naručitelja • Materijali i izvedba za vanjsku primjenu • Iskazan garancijski rok na materijale • Dostava izrađenih putokaznih ploča na adresu naručitelja • Pričvrsni dio za stup promjera 60mm (nehrđajuća obujmica) • Izvedba folije prema specifikaciji RAL 9003 bijela i RAL 2002 crvena • Visokokvalitetna PVC folija trajnosti minimalno 10 godina • Ploča savinutih rubova pojačana s omega profilom, zaštita epoxy pečenom sivom bojom RAL 7016 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
1.4 | Natpisna ploča za objekte | Dimenzije 700x400 | Boja CMYK 100-70-0-10 Set pričvrsnih elemenata (tipla s vijkom) x3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Iznos ponude | 0
[7 empty] | Rabat | 0%
[7 empty] | Ukupni iznos | 0
[7 empty] | PDV | 0
[7 empty] | Sve ukupno | 0